## ТМО
Еженедельный отчет по ремонту оборудования
№ пп | Наименование электростанции | Наименование оборудования | Станционный №, вид работ | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Изменение сроков выполнения работ (заполняется при наличии переноса) |  | Плановый объем в ЕИ (шт., тн, м, кол-во стыков и пр.) | Выполнено на текущую дату | Процент выполнения
Наименование оборудования, станционный № | Наименование оборудования, станционный № | Наименование оборудования, станционный № | Наименование оборудования, станционный № | Вид ремонта | начало | окончание | перенос сроков окончания | обоснование переноса срока
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ТЭЦ, ГРЭС | КА, ТА, ТГ | Котел ст. № | ТР, СР, КР | дд-мм-гг | дд-мм-гг | дд-мм-гг
Сверхтиповая номенклатура работ:
Замена ПН (КПП, ПП, ПЗ, ВЭК, экраны, радиационные ПП, ВЗП, ВРЧ, НРЧ, СРЧ, кипятильные пучки)
Замена гибов, частей паропроводов, трубопроводов питательной воды с элементами подвески
Замена оборудования (эл. двигателей, ДС, ДВ, МВ, приводов мельниц, редукторов, ППЛ и др.)
Замена более 50 % брони ШБМ, замена или поворот венцовой шестерни)
Типовая номенклатура работ:
Подготовительные работы
Ремонт барабана
Ремонт ПН топки котла
Ремонт пароперегревателя
Ремонт конвективной части (ВЭК, ВЗП, ПЗ)
Контроль металла
Трубопроводы, паропроводы и арматура
Гарнитура, лестницы, площадки, каркас
Ремонт обмуровки и теплоизоляции
Ремонт РВП (совместно с м/станцией и приводом)
Ремонт ТДМ
Ремонт ПГВП
Ремонт бункеров, п/проводов, мельниц, МВ, ПСУ, ТСУ, сепараторов, циклонов, течек, мигалок, шиберов, питателей в системе пылеприготовления
Ремонт системы ЗШУ (ГЗУ, трубы "Вентури", скрубберы, эл. фильтра, ШШУ)
Ремонт напорных газоходов по котлу
Турбина ст. №
Сверхтиповая номенклатура работ:
Замена лопаток или ступени на роторе.
Замена трубного пучка конденсатора или теплообменного аппарата (ПСГ).
Гидравлическая чистка конденсатора или теплообменного аппарата.
Замена одной из составных частей турбины.
Замена стопорных, регулирующих клапанов. Замена подводящих паропроводов в пределах турбины.
Типовая номенклатура работ:
Подготовительные работы
Ремонт проточной части (вскрытие цилиндров, осмотр и ремонт корпусов и крышек цилиндров, диафрагм, обойм, соплового, НА, бандажей, уплотнений, разъемов, обогрев шпилек, крепеж, зачистка для контроля металла).
Ремонт подшипников (вскрытие, замеры, ремонт вкладышей, бугелей, крышек, уплотнений, перезаливка, расточка, шабровка и др.)
Валопровод, ротора и соединительные муфты (осмотр и ремонт дисков, лопаток, бандажей, разгр. отверстий, осевого канала, шпоночных соединений, балансировка, центровка, замеры колена, прогиба, уклонов, износа шеек, торцевых поверхностей п/муфт
Система регулирования (ремонт узлов регулирования и защиты, золотников регулятора скорости, регуляторов давления пара, ГМН, ПМН)
Система парораспределения (осмотр и ремонт стопорных, регулирующих, отсечных зашитных клапанов, сервомоторов клапанов и ПД, подводящих паропроводов)
Масляная система (маслобак, маслопроводы, маслоохладители, насосы смазки, фильтра, эксгаустеры)
Ремонт конденсатора, ПВД, ПНД, эжекторов, теплообменных аппаратов в составе турбины
Ремонт ПЭН-ов
Ремонт обмуровки и теплоизоляции
Турбогенератор ст. №
Сверхтиповая номенклатура работ:
Замена статора. Замена ротора. Замена капы.
Восстановление обмоток и железа генератора после КЗ.
Типовая номенклатура работ:
Ремонт статора, системы охлаждения, обмоток с частичной переклиновкой
Выводка ротора. Ремонт ротора, проточка и шлифовка контактных колец, упорных дисков
Ремонт щеточного аппарата, токоподвода, системы возбуждения, возбудителя.
Ремонт водородных уплотнений, маслосистемы, газового хозяйства, пожарного хозяйства.
Трансформатор ст. №
Сверхтиповая номенклатура работ:
Замена трансформатора
Ремонт, замена обмоток и железа активной части.
Типовая номенклатура работ:
Демонтаж - монтаж трансформатора, вскрытие, осмотр, ремонт активной части.
Проверка, ремонт, сушка изоляции.
Сушка, очистка, регенерация, замена масла.